重庆工商大学融智学院

视频监控、广播铃声等系统维保项目

招

标

文

件

招标人：重庆工商大学融智学院

招标日期：2019年4月29日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 维保设备清单	12

第四章 维保服务标准	19

第五章 评分原则	23

第六章 投标文件格式	24

- 第一章 招标公告

重庆工商大学融智学院（采购人）拟对“重庆工商大学融智学院视频监控、广播铃声等系统维保项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标项目：重庆工商大学融智学院校园视频监控、标准考场监控、IP广播及铃声系统维保、综合布线系统

二、招标项目内容：（详见招标文件第三章、第四章）。

| 序号 | 维保项目名称 | 数量 | 维保时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化考场监控 | 1套 | 3年 |
| 2 | 校园视频监控 | 1套 | 3年 |
| 3 | IP广播及铃声系统 | 1套 | 3年 |
| 4 | 综合布线系统 | 1套 | 3年 |
| 5 | 教学楼大屏显示系统 | 1套 | 3年 |
| 6 | 校门车辆道闸系统 | 1套 | 3年 |

- 供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）基本资格条件

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供企业近一年财务报表和审计报告；

3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

4、投标人具有履行合同所必需的专业技术能力和公司规模；

5、投标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；

6、投标人具有完善的质量保证和售后服务体系；必须提供投标人针对本次项目加盖公章的维保服务承诺书原件；

7、本项目不接受联合体投标。

（二）特定资格条件

1、投标人须具备有效的“安防工程从业资质证书”三级及以上资质。

（以上证明材料的复印件须加盖投标人公章，原件备查）

四、报名时请提供以下资料：

1、企业营业执照副本复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证复印件（已三证合一提供营业执照）；

2、法定代表人授权书原件；

3、被授权人有效身份证复印件及原件；

4、提供“安防工程从业资质证书”三级及以上资质复印件加盖投标人公章。

五、招标文件发售时间、地点：

发售招标文件及报名时间：招标公告之日起至 2019年5月6日。

发售招标文件地点：重庆工商大学融智学院行政楼后勤保障处2418（重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号教学楼）购买。

招标文件售价：人民币400元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

六、投标截止时间：2019年5月14日, 具体送达时间将于2019年5月13日在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）通知。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、投标保证金：

投标人应提供15000元整的投标保证金，采取银行转账或电汇方式交纳。

收款单位：重庆工商大学融智学院

开 户 行：工行巴南支行

账    号：3100082019219004140

交款截止时间：2019年5月13日下午16:00前（投标保证金的交纳以实际到账时间为准）。

八、中标服务费：学校在收到投标书后组织专家及相关部门人员进行评标，中标单位将交纳中标费，中标费按实际采购金额的1.2%收取。

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

九、投标地点：重庆工商大学融智学院行政楼2318室（重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号教学楼）

十、发布招标公告的媒介：本次招标公告在“重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）”上发布。

十一、联系方式

联系人：徐老师

联系电话：88968684

招标人：重庆工商大学融智学院

地址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号

- 第二章 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 重庆工商大学融智学院视频监控、广播铃声等系统维保项目 |
| 1.1.2 | 招标人 | 单位名称：重庆工商大学融智学院 地 址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号 联系人：徐老师 电 话：88968684 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标文件第三章、第四章 |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 详见第四章 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 附属服务内容：运输、安装、调试、验收及质保、售后维保服务等。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 设备交付投标人双方签订合同后，维护服务期为3年。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 凡经过更换的设备及元器件，均保修壹年。 |
| 1.3.6 | 售后服务 | 所更换设备及元器件原则上均为原装新品、正品。有专业的维保人员及团队进行故障处理，并提供统一标准的服务规范（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及反馈投诉等）。 |
| 1.3.7 | 项目验收 | 详见第四章 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1．投标人具有独立承担民事责任的能力； 2．投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供企业近一年年财务报表和审计报告； 3．投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录； 4．投标人具有履行合同所必需的专业技术能力和公司规模； 5．投标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录； 6．投标人具有完善的质量保证和售后服务体系；必须提供针对本次项目加盖投标人公章的维护服务承诺书原件； 7．投标人须具备有效的“安防工程从业资质证书”三级及以上资质。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 需要。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 本项目不允许分包和转包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内已书面形式向发包方提出。如在规定时间内没有提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问开始时间：同招标公告发布时间 3.提出疑问结束时间：2019年5月10日17:00时（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）”上发布。 2.答疑开始时间：同提出疑问结束时间 3.答疑结束时间：2019年5月13日12:00时 4.投标人自行登录重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 1.投标保证金的形式 投标保证金由投标人于2019年5月13日下午16:00前（投标保证金的交纳以实际到账时间为准）。以转账或电汇的方式缴纳到重庆工商大学融智学院财务处。 2.投标保证金的金额 本项目投标保证金：人民币15000元整。 3.投标保证金的退还：招标人发出中标通知书后5个工作日，学院向其他未中标者退还投标保证金（不计息）。 4.投标保证金有效期：投标保证金有效期＝投标有效期。 5.不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.中标人若在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还；若发生此种情况，招标人有权另选排名在其后的中标候选人为中标人。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字或盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.投标文件分一式二份； |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标函部分内容按以下顺序装订成一册并应编制目录、页码： 1.投标函 2.法定代表人身份证明及授权委托书 3.投标人基本情况表 4.投标报价 5.投标业绩一览表 6.技术部分应答 7.商务部分应答 8.项目管理情况表 9.近一年财务报表及审计报告 10.实施周期及售后服务应答 11.承诺函 12.其他 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.使用投标文件袋 2.密封并在投标文件袋处加盖投标人单位章，同时投标文件大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 3.如果投标文件大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：重庆工商大学融智学院视频监控、广播铃声等系统维保 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在开标前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年4月29日，具体送达时间将于2019年4月28日在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）通知。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人将投标文件密封送达重庆工商大学融智学院行政楼2318室（地址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆工商大学融智学院招标工作领导小组主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：预计2019年4月29日，如有更改将在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）通知。 开标地点：重庆工商大学融智学院 |
| 6 | 评标 | 评标工作按重庆工商大学融智学院招投标管理办法实施，本项目评标委员会按照本次招标文件要求和所规定的评分原则进行评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人根据重庆工商大学融智学院招投标管理办法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照综合评比由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1.（2）执行； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将按照我校招投标管理办法的相关规定执行。 |
| 10 | 补充内容 |  |
| 10.1 | 投标人收到中标通知后3天后，中标单位需缴纳履约保证金，金额为25000元。待合同履行完毕且合同服务期间无重大问题，经校方确认后退还。 |  |
| 10.2 | 本项目中标方自签约之日期起15天内，若规定时间内中标方未能进场维护相关设施设备并签到，招标人有权不退还履约保证金并追究中标方的责任。 |  |
| 10.3 | 本项目为分期付款，按每6个月支付一次的形式进行支付。付款前需由校方对中标公司进行考核，考核通过后方可进行支付。 |  |

## 1.  总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目货物采购及服务进行公开招标。

1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人需知前附表。

1.1.3 招标人名称、地址、联系方式：见投标人需知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人需知前附表。

### 1.3  招标内容

1.3.1  本次招标范围：见投标人需知前附表。

1.3.2  交货方式、交货时间：见投标人需知前附表。

1.3.3  伴随服务要求：见投标人需知前附表。

1.3.4  质量保证期：见投标人需知前附表。

1.3.5  质量要求：见投标人需知前附表。

1.3.6  售后服务：见投标人需知前附表。

1.3.7  项目验收：见投标人需知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（一）与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（三）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（四）被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

### 由投标人自行踏勘现场。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人需知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  对招标文件的疑问

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3  招标文件的澄清、修改和答疑

2.3.1  投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查寻通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足1天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）投标人基本情况表

（4）投标报价

（5）投标业绩一览表

（6）技术部分应答

（7）商务部分应答

（8）项目管理情况表

（9）近一年财务报表及审计报告

（10）实施周期及售后服务应答

（11）承诺函

### （12）其他

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人发出中标通知书后5个工作日，学院向其他未中标人退还投标保证金（不计息）。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还。

3.5  资格审查资料

3.5.1  本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6  备选投标人案

投标人不得递交备选投标人案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标须知前附表。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标时间、地点及注意事项

## 开标时间、地点及注意事项见投标人需知前附表

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人根据重庆工商大学融智学院招投标管理办法组建评标委员会。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

按照本次招标文件要求和所规定的评分原则进行评标。

6.3  评标

评标委员会按照第四章“评标原则”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以网络公示的形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院党政办公室，或学院有关行政监督部门投诉。

10.  其他补充内容要求见投标人需知内容和前附表。

- 第三章 维保设备清单

| 安保（保卫处） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 物理位置 |
| 1 | 控制台 | 大华 | 一套 | 保卫监控室 |
| 2 | 布线 |  | 一套 | 校园内 |
| 3 | 终端 |  | 679台摄像机，22台录像机 | 校园内 |
| IP广播及铃声系统（党群工作部、教务处） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 物理位置 |
| 1 | 控制台 | 世邦 | 一套 | 1教学楼1210 |
| 2 | 布线 |  | 一套 | 校园内 |
| 3 | 终端 |  | 498 | 校园内 |
| 标准化考场（教务处） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 物理位置 |
| 1 | 控制台 | 佳发 | 一套 | 1教学楼1225 |
| 2 | 布线 |  | 一套 | 1教学楼 |
| 3 | 终端 |  | 84 | 1教学楼 |
| 综合布线系统（安保、IP广播及铃声系统、标准化考场共用） |  |  |  |  |
| 1 | 说明 | 详见综合布线系统设备清单 |  |  |
| 补充协议设备（为以上系统的新增设备） |  |  |  |  |
| 1 | 说明 | 详见补充协议设备清单 |  |  |

安保设备清单（高清监控系统）

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外半球 | DH-IPC-HDBW8201 | 浙江 | 大华 | 台 | 147 |
| 2 | 高清球机 | DH-SD-6A1230-HN1 | 浙江 | 大华 | 台 | 12 |
| 3 | 高清红外枪机 | DH-IPC-HFW8251E | 浙江 | 大华 | 台 | 174 |
| 4 | 高清防爆半球 | DH-IPC-HDBW5100 | 浙江 | 大华 | 台 | 8 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V/1A | 国产 | 国优 | 个 | 8 |
| 6 | 摄像机球机支架 | DH-PFB303W | 浙江 | 大华 | 套 | 12 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR7832 | 浙江 | 大华 | 台 | 13 |
| 8 | 硬盘 | ST3000VX000 | 浙江 | 西捷 | 块 | 92 |
| 9 | 视频管理软件 | DH-DSS7000-S16D | 浙江 | 大华 | 套 | 1 |
| 10 | 解码拼控器 | DH-M60-70 | 浙江 | 大华 | 台 | 1 |
| 11 |  | DH-VEC0804HD-M60 | 浙江 | 大华 | 块 | 1 |
| 12 |  | DH-VDC0804D-M60 | 浙江 | 大华 | 块 | 4 |
| 13 | 拼接大屏 | DHL46UTS-E | 浙江 | 大华 | 块 | 20 |
| 14 | 46寸模块化框架 | DHL460-DZ | 浙江 | 大华 | 套 | 1 |
| 15 | 46寸模块化基座 |  |  |  |  |  |
| 16 | 拼接专用线缆 | 定制大屏线缆 | 上海 | 爱谱华顿 | 套 | 1 |
| 17 | 客户端控制电脑 | 500-430N | 深圳 | 惠普 | 台 | 3 |
| 18 | 电视墙 | 定制 | 国产 | 国优 | 套 | 1 |
| 19 | 操作台 | 四操作位 定制 | 国产 | 国优 | 套 | 1 |
| 20 | POE供电交换机 | S5700-28P-PWR-LI-AC | 深圳 | 华为 | 台 | 4 |
| 21 | 光收发器 | HEF1101G-SS | 成都 | 哈雷 | 台 | 37 |
| 22 | 光纤跳线 | AP-GD-02-LC/ST-B1 | 上海 | 爱谱华顿 | 条 | 138 |
| 23 | 8口桌面交换机 | S1700-8G-AC | 国产 | 华为 | 台 | 24 |
| 24 | 开关电源 | 12V10A | 国产 | 国优 | 个 | 35 |
| 25 | 屏蔽器电源线 | RVV2*1.0 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 10200 |
| 26 | 拾音器信号线 | RVVP2*0.5 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 300 |
| 27 | 拾音器电源线 | RVV2*0.5 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 1370 |
| 28 | 电话线 | HBVV2*0.5 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 3850 |
| 29 | 辅材 | PVC护线槽、护线管、螺钉、超五类线 | 国产 | 国产 | 批 | 1 |

IP广播及铃声系统

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化系统主机 | NAS-8500 | 长沙 | SPON | 台 | 1 |
| 2 | 网络寻呼话筒 | NAS-8502 | 长沙 | SPON | 个 | 3 |
| 教学楼教室标准化考场指令系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化终端 | RT-03C | 长沙 | SPON | 台 | 110 |
| 2 | 壁挂音箱 | NAS-8507A | 长沙 | SPON | 台 | 220 |
| 教学楼走廊终端设备（含园区广播） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化终端 | RT-03C | 长沙 | SPON | 台 | 6 |
| 2 | 16路消防联动主机 | NAC-5003 | 长沙 | SPON | 台 | 1 |
| 3 | 同轴天花喇叭（6W） | NAC-131 | 长沙 | SPON | 个 | 46 |
| 4 | 室外防水音柱 | NAC-510 | 长沙 | SPON | 个 | 7 |
| 5 | 草地音箱（20W） | NAC-2601 | 长沙 | SPON | 个 | 64 |
| 6 | 前置放大器 | NAC-5001 | 长沙 | SPON | 台 | 7 |
| 7 | 纯后缀功放 | NAC-4350 | 长沙 | SPON | 台 | 7 |
| 8 | 电源时序器 | DBX-10 | 长沙 | DBX | 台 | 7 |
| 食堂终端设备（一楼） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化终端 | RT-03C | 长沙 | SPON | 台 | 1 |
| 2 | 同轴天花喇叭（6W） | NAC-131 | 长沙 | SPON | 个 | 60 |
| 3 | 前置放大器 | NAC-5001 | 长沙 | SPON | 台 | 1 |
| 4 | 纯后缀功放 | NAC-4350 | 长沙 | SPON | 台 | 1 |
| 5 | 电源时序器 | DBX-10 | 长沙 | DBX | 台 | 1 |

标准化考场巡查系统设备清单（84间）

| 一、监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 详细技术参数说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 学校级网关、转发、中心三合一服务器 | JF-SVW0060 | 无 | 1 | 台 | 成都佳发 |
| 2 | 流媒体服务器 | JF-E1606E | 无 | 6 | 台 | 成都佳发 |
| 3 | 硬盘 | ST2000VX000 | 无 | 12 | 个 | 希捷 |
| 4 | UPS主机 | PT3C20K1 | 在线式20KVA | 1 | 台 | 众盈 |
| 5 | 电池柜 | A32 | 国产优质 | 2 | 个 | 配套 |
| 6 | 电池 | 12V/100AH | 后备时间>=8小时 | 64 | 个 | 信源 |
| 7 | 机柜 | A-PJ-01-42F | 42U，600*800*2000，前后金属孔，包含19英寸PDU至少3个，内带走线槽 | 2 | 个 | 爱谱华顿 |
| 8 | 挂壁式空调 | KFR-29LW/（7253L） | 1.5P壁式空调 | 2 | 台 | 格力 |
| 9 | 市电配电箱 |  | 国产优质、定制 | 1 | 套 | ABB |
| 10 | UPS专用配电箱 |  | 国产优质、定制 | 2 | 套 | ABB |
| 11 | 铜芯电缆 |  | ZR——VV—4*8+1*10mm# | 80 | 米 | 鸽牌 |
| 12 | 空调插座 |  | 空调专用 | 2 | 个 | ABB |
| 二、保密室系统（独立上传） |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 流媒体服务器 | JF-E0406E | 无 | 1 | 台 | 成都佳发 |
| 2 | 硬盘 | ST2000VX000 | 无 | 1 | 块 | 希捷 |
| 三、装修及防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 防静电地板 | 全钢防静电地板 | 600*600*35 ，全钢承重900KG以上，支架＞150mm | 40 | 平方米 | 汇丽 |
| 2 | 二级电源防雷器 | KDM/M380-40 | 40KA,工作电压385AC,标称放电电流In（8/20μs）相应时间tA≤25ns | 1 | 套 | 地凯 |
| 3 | 三级电源防雷器 | KDM/M380-20 | 20KA,工作电压385AC,标称放电电流In（8/20μs）相应时间tA≤25ns | 1 | 套 | 地凯 |
| 4 | 等电位接地箱 | 300*200*100 | 300*200*100 | 1 | 个 | 地凯 |
| 5 | 铜排 | 30*3 | 30*3 | 36 | 米 | 国产优质 |
| 6 | 专用双色接地线 | BVR6mm2（双色） | BVR6mm4（双色） | 20 | 米 | 鸽派 |
| 7 | 防雷器接地线 | BVR16mm3（双色） | BVR16mm4（双色） | 100 | 米 | 鸽派 |
| 8 | 保密室防盗门及墙体改造 |  | 保密室防盗门及墙体改造 | 2 | 套 | 美心 |
| 9 | 钢架 |  | 电池柜承重 | 1 | 套 | 定制 |
| 10 | 辅助材 |  | 光纤跳线熔接各种接头，各种接头、插线板、扎带、标签、胶带、电源线、PVC管材等 | 1 | 批 | 国产 |
| 四、显示设备（所有画面实时显示，不轮巡显示） |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | DHL550UTS-E | 无 | 6 | 台 | 浙江大华 |
| 2 | 拼接屏底座 | DHL550-DZ | 55寸拼接屏底座 | 3 | 台 | 浙江大华 |
| 3 | 拼接屏线缆 | 大屏专用线缆 | 大华拼接屏专用线缆 | 6 | 套 | 浙江大华 |
| 4 | 大屏幕控制软件 | DH-DSCS | 专用大屏幕控制软件 | 1 | 套 | 浙江大华 |
| 5 | 高清解码器上墙（支持16画面） | DH-NVS0104DH-4K | 无 | 6 | 台 | 浙江大华 |
| 6 | LED双基色室内条屏 | Φ3.75双色 | 无 | 1.5 | 平方米 | 彩亮 |
| 7 | 客户端软件 | JF-M | 可实现对各个图像通道的实时监看（用户可自配PC） | 1 | 套 | 成都佳发 |
| 8 | 管理电脑 | 500-430CN | 最低配置：①酷睿i5 4核2.6G； ②内存 4G；③硬盘 120G剩余空间（不带储存） | 4 | 台 | HP |
| 五、前端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 高清红外半球 | DH-IPC HDBW8201 | 12V/20A直流电源 | 9 | 个 | 浙江大华 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/20A | 12V/20A直流电源 | 3 | 个 | 新星 |
| 六、防作弊系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 三合一身份证识别仪 | WB442-3in1 | 无线信号探测器+电磁波信号探测+身份证鉴别仪 | 20 | 个 | 洪威技防 |
| 2 | 金属探测仪 | WB-5005B1 | 无 | 20 | 台 | 洪威技防 |
| 3 | 手机信号屏蔽仪 | WB-611G | 无 | 84 | 台 | 洪威技防 |
| 4 | 同步时钟 | WBC-E16A | 无 | 85 | 台 | 洪威技防 |
| 5 | 手持移动式身份证阅读机 | WB449 | 无 | 4 | 台 | 洪威技防 |
| 七、传输交换设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 接入交换机 | S2700-26TP-SI-AC | (24个10/100Base TX以太网端,2个 10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的干兆Combo SFP交流供电) | 39 | 台 | 华为 |
| 2 | 汇聚交换机 | S5700-28P-PWR-LI-AC | S5700S-28P-LI- AC (24个10/100/000Base-T以太网端口，4个千兆SFP,交流供电 | 5 | 台 | 华为 |
| 3 | 光模块 |  | 1000精单模 | 12 | 个 | 华为 |
| 4 | 防火墙 | USG6300 | 1000，5*GE，企业级 | 1 | 台 | 华为 |
| 5 | 核心交换机 | S7706 | 企业级(含以下设备) | 1 | 个 | 华为 |
| 6 |  | ESOZIB06ACS0 | S7706基本引擎交流组合配置(含体化非PoE总装机箱，SRUA主控板*2, 800W交流电源*2) | 1 | 个 | 华为 |
| 7 |  | ESOSMS237700 | S7700基本软件. V200R0031 | 1 | 个 | 华为 |
| 8 |  | C1016YG00 | 电源线450V/750V/1000V-60227 IEC 02(RV)-16nm 2-黄/绿-85A –CCC,CE (单位:米) | 10 | 个 | 华为 |
| 9 |  | ESODG48CEAT0 | 36端口十兆百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆千兆以太网光接口板(EA、RJ45/SFP) | 1 | 个 | 华为 |
| 八、工程管材及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 前端数室供电 | 1000 | 米 | 国产 |
| 2 | 视频线 | SYWV-75-3 |  | 1200 | 米 | 国产 |
| 3 | 音频线 | RVVP2*0.3 | 每点按100米左右计算（实际情况按工程具体情况计算) | 1000 | 米 | 国产 |
| 4 | 网线 | AP-5E-01 |  | 5 | 箱 | 国产 |
| 5 | 光纤收发器 | HEF1101G-SS | 10/100/1000M速率自适应，全/半双工自适应功能，1个KJ45口， 1个光纤接口 | 5 | 对 | 国产 |
| 6 | 光缆 | 国产 | 6芯 | 1500 | 米 | 国产 |
| 7 | 管材和辅料 | 国产 |  | 1 | 批 | 国产 |
| 九、考场解码设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 | 型号和规格 | 规格及详细技术参数配置说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 网络视频解码器 | DH-NVS0404DH |  | 24 | 块 |  |
| 2 | 主控制台 | 定做 |  | 1 | 套 | 国产 |

综合布线系统

| 序 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 上海 | 爱谱华顿 | 箱 | 1310 |
| 2 | 超五类屏蔽双绞线 | AP-5E-01D | 上海 | 爱谱华顿 | 箱 | 3 |
| 3 | 超五类双绞线 | AP-5E-01 | 上海 | 爱谱华顿 | 箱 | 171 |
| 4 | 六类 配线架 | AP-6-04-24 | 上海 | 爱谱华顿 | 个 | 360 |
| 5 | 超五类配线架 | AP-5E-04-24 | 上海 | 爱谱华顿 | 个 | 36 |
| 6 | 信息面板 | AP-M-04-1+AP-5E-03-180 | 上海 | 爱谱华顿 | 个 | 7737 |
| 7 | 电话面板 | AP-M-04-1+AP-3-03D | 上海 | 爱谱华顿 | 个 | 59 |
| 8 | 光纤终端盒 | AP-P-04-Z-24T | 上海 | 爱谱华顿 | 个 | 91 |
| 9 | 光纤（6芯） | AP-G-01-6WB-W | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 33500 |
| 10 | 光纤熔接 | AP-GD-02-LC/ST-B1 | 上海 | 爱谱华顿 | 点 | 1116 |
| 11 | 光纤耦合器 | AP-0-03-ST/ST-B1 | 上海 | 爱谱华顿 | 个 | 1116 |
| 12 | 光纤尾线 | AP-GD-02-ST-B | 上海 | 爱谱华顿 | 条 | 1116 |
| 13 | 光纤跳线（设备） | AP-GD-02-LC/ST-B1 | 上海 | 爱谱华顿 | 条 | 88 |
| 14 | 42U中心机房机柜 | AP-J-01-42F | 上海 | 爱谱华顿 | 台 | 8 |
| 15 | 广播音频线 | RVV2*1.0 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 9100 |
| 16 | 广播音频主线 | RVV2*2.0 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 100 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.5 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 9130 |
| 18 | 有线电视线 | SYWV-75-5 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 9400 |
| 19 | 有线电视线 | SYWV-75-7 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 900 |
| 20 | VGA线 | VGA | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 2560 |
| 21 | 投影控制线 | RVV3*0.5 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 2560 |
| 22 | 投影电源线 | RVV2*1.0 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 2560 |
| 23 | 幕布控制线 | RVV3*0.5 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 1550 |
| 24 | 多媒体音频线 | 音频专用护线套 | 上海 | 爱谱华顿 | 米 | 3840 |
| 25 | 电源适配器 | DC12V | 国产 | 国优 | 个 | 14 |
| 26 | 监控立杆 | 定制 | 国产 | 国优 | 套 | 35 |
| 27 | 室外壁挂弱电箱 | 定制 | 国产 | 国优 | 台 | 11 |
| 28 | 供电插座 | 国标 | 国产 | 国优 | 个 | 30 |
| 29 | 辅材 | 镀锌线槽、PVC先关、胶塞、螺钉、软管、电源接线盒、排插等等；电源接线板、防水转接头、电源线 | 国产 | 国优 | 批 | 1 |

补充协议设备

| 教学楼新增设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高清红外半球 | DH-IPC-HDBW8201 | 浙江 | 大华 | 台 | 50 | 教学楼办公室 |
| 2 | 小型高清球机 | DH-SD-32D203S-IN | 浙江 | 大华 | 台 | 88 | 标准考场教室 |
| 3 | 全向拾音器 | WM-100-A | 广州 | 烽火 | 个 | 88 | 配合考场监控使用 |
| 4 | 拾音器专用适配器 | DV12V | 广州 | 配套 | 个 | 88 | 配合拾音器使用 |
| 5 | Poe供电交换器 | S5700-28P-PWR-LI-AC | 深圳 | 华为 | 台 | 6 | 每层楼工台 |
| 6 | 超五类双绞线 | AP-5E-01 | 上海 | 爱普华顿 | 箱 | 34 | 监控设备使用 |
| 7 | 超五类配线架 | AP-5E-04-24 | 上海 | 爱普华顿 | 个 | 6 | 监控设备使用 |
| 8 | 信息面板 | AP-M-04-1+AP-5E-03-180 | 上海 | 爱普华顿 | 个 | 90 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.5 | 上海 | 爱普华顿 | 米 | 3700 | 监控设备使用 |
| 10 | 开关电源 | 12V10A | 国产 | 国优 | 个 | 18 | 监控设备使用 |
| 11 | 供电插座 | 国标 | 国产 | 国优 | 个 | 18 | 监控设备使用 |
| 学生宿舍新增设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高清红外半球 | DH-IPC-HDBW8201 | 浙江 | 大华 | 台 | 298 | 过道及楼梯用 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 注：无该设备 |
| 3 | 超五类双绞线 | AP-5E-01 | 上海 | 爱普华顿 | 箱 | 62 | 监控设备使用 |
| 4 | 超五类配线架 | AP-5E-04-24 | 上海 | 爱普华顿 | 个 | 26 | 监控设备使用 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.5 | 上海 | 爱普华顿 | 米 | 18910 | 监控设备使用 |
| 6 | 8口桌面交换机 | S1700-8G-AC | 国产 | 华为 | 台 | 54 | 监控设备使用 |
| 7 | 开关电源 | 12V10A | 国产 | 国优 | 个 | 54 | 监控设备使用 |
| 8 | 供电插座 | 国标 | 国产 | 国优 | 个 | 54 | 监控设备使用 |
| 食堂新增设备清单（独立系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高清红外半球 | DH-IPC-HDBW8201 | 浙江 | 大华 | 台 | 44 |  |
| 2 | 高清红外枪机 | DH-IPC-HFW82511E | 浙江 | 大华 | 台 | 2 |  |
| 3 | POE供电交换机 | S5700-28P-PWR-LI-AC | 深圳 | 华为 | 台 | 1 |  |
| 4 | 超五类双绞线 | AP-5E-01 | 上海 | 爱普华顿 | 箱 | 7 |  |
| 5 | 超五类配线架 | AP-5E-04-24 | 上海 | 爱普华顿 | 个 | 2 |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 上海 | 爱普华顿 | 米 | 2135 |  |
| 7 | 8口桌面交换机 | S1700-8G-AC | 国产 | 华为 | 台 | 6 |  |
| 8 | 开关电源 | 12V10A | 国产 | 国优 | 个 | 6 |  |
| 9 | 供电插座 | 国标 | 国产 | 国优 | 个 | 6 |  |
| 10 | 网络硬盘录像机 | DH-HVR608-32-4K | 浙江 | 大华 | 台 | 2 |  |
| 11 | 硬盘 | S13000VX000 | 浙江 | 西捷 | 块 | 6 |  |
| 12 | 22寸液晶显示 | DH-DHL22 | 浙江 | 大华 | 台 | 2 |  |
| 13 | 光收发器 | HEF1101G-SS | 成都 | 哈雷 | 台 | 2 |  |
| 14 | 12口机柜 | AP-J-01-42F | 上海 | 爱普华顿 | 台 | 1 |  |
| 15 | 光纤跳线 | AP-CD-02-LC/SI-BI | 上海 | 爱普华顿 | 条 | 2 |  |
| 高层公寓新增设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 上海 | 爱普华顿 | 箱 | 325 | 网络信息查询无线ap、信息发布用 |
| 2 | 信息面板 | AP-M-04-1+AP-5E-03-180 | 上海 | 爱普华顿 | 个 | 1728 |  |
| 3 | 超五类屏蔽双绞线 | AP-5E-01D | 上海 | 爱普华顿 | 箱 | 1 | 电梯监控设备用 |
| 4 | 超五类双绞线 | AP-5E-01 | 上海 | 爱普华顿 | 箱 | 7 | 监控设备用 |
| 5 | 六类配线架 | AP-6-01-24 | 上海 | 爱普华顿 | 个 | 90 | 网络信息点用，含AP点 |
| 6 | 超五类配线架 | AP-5E-04-24 | 上海 | 爱普华顿 | 个 | 6 | 监控设备用 |
| 7 | 电源线 |  | 上海 | 爱普华顿 | 米 | 2135 | 监控设备用 |
| 8 | 有线电视线 | SYWV-75-5 | 上海 | 爱普华顿 | 米 | 2000 |  |
| 9 | 高清防爆半球 | DH-IPC-HDBW5100 | 浙江 | 大华 | 台 | 3 | 电梯内用 |
| 10 | 高清红外半球 | DH-IPC-HDBW8201 | 浙江 | 大华 | 台 | 57 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | POE供电交换机 | S5700-28P-PWR-LI-AC | 深圳 | 华为 | 台 | 1 | 2楼弱电井 |
| 13 | 8口桌面交换机 | S1700-8G-AC | 国产 | 华为 | 台 | 12 | 每三层一个汇集点 |
| 14 | 编码器 | DH-NVS0404HG-AS | 浙江 | 大华 | 台 | 6 | 打开电梯表 |
| 15 | 开关电源 | 12V10A | 国产 | 国优 | 个 | 12 |  |
| 16 | 供电插座 | 国标 | 国产 | 国优 | 个 | 12 |  |
| 指挥中心新增设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 网络硬盘录像机 | DH-HVR608-32-4K | 浙江 | 大华 | 台 | 14 |  |
| 2 | 硬盘 | St3000M008 | 浙江 | 西捷 | 块 | 140 | 每台硬盘录像机提供8盘位 |
| 3 | 42口中心机房机柜 | AP-1-01-42F | 上海 | 爱普华顿 | 台 | 1 | 供新增加的硬盘录像机和光收发器 |
| 4 | 解码拼控器 | DH-M60-120 | 浙江 | 大华 | 台 | 1 | 注：无该设备 |
| 5 | 解码拼控器 | DH-VDC0804D-M60 | 浙江 | 大华 | 块 | 1 | 注：无该设备 |
| 6 | 拼接大屏 | DHL46UTS-E | 浙江 | 大华 | 块 | 12 | 4*5变更为4*8 |
| 7 | 46寸模块化框架 | DHL460-DZ | 浙江 | 大华 | 套 | 1 | 4*5变更为4*8 |
| 8 | 46寸模块化基座 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 拼接专用线缆 | 定制大屏线缆 | 上海 | 爱普华顿 | 套 | 1 | 4*5变更为4*8 |
| 10 | 客户端控制电脑 | 500-430CN | 深圳 | 惠普 | 台 | 1 | 增加操作台控制电脑 |
| 11 | 电视墙 | 定制 | 国产 | 国优 | 套 | 1 | 4*5变更为4*8 |
| 12 | 辅材 | 镀锌线槽、pvc线管、胶塞、螺钉、软管、电源接线盒、排插等等；电源接线面板、防水转接盘 | 国产 | 国优 | 批 | 1 |  |

教学楼大屏显示系统

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏控制器 | NOVASTAR | 诺瓦 | 台 | 2 |  |
| 2 | 音响 | XY100A | HUSHAN | 台 | 1 |  |
| 3 | 显示屏 | 强力巨彩Q4全彩显示屏 | 强力巨彩 | 320*160 | 720 | 总体尺寸9.98*米*3.96米 |
| 4 | 视频处理器 | KST910 |  | 台 | 1 |  |

校门车辆道闸系统

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 | JSDZ0206 | 捷顺 | 台 | 4 | 数字道闸,栅栏杆 |
| 2 | 地感处理器 | JSPJ1102B | 捷顺 | 套 | 6 | 数字式车辆检测器 |
| 3 | 控制机 | JSKT6030-L | 捷顺 | 套 | 2 | 入口控制机, |
| 4 | 镜头 | 3.3-10.5mm-F1.4 | 福鑫达 | 个 | 2 | CS固定焦距镜头6MM-百万高清 |
| 5 | 高清网络摄像机 | JS-NG510-3E4-3-含护罩 | 捷顺 | 台 | 2 | 高清网络摄像机 |
| 6 | 立柱 | PJ1627-D.01-1.5米 | 捷顺 | 台 | 2 | 立柱组件 |
| 7 | 支架 | PJ1627 | 捷顺 | 个 | 4 | 抱箍支架组件 |
| 8 | 联接组件 | PJ1627.03 | 捷顺 | 个 | 4 | 支架联接组件 |
| 9 | 立柱配件包 | PJ1627 | 捷顺 | 台 | 2 | 立柱配件包 |
| 10 | 低温LED补光灯 | TVS-LED24N-30W | 千叶行 | 个 | 2 | 补光灯 |
| 11 | 型号转换板 | JSPJ0105 | 捷顺 | 个 | 8 |  |
| 12 | 镜头 | 3.3-10.5mm-F1.4 | 福鑫达 | 台 | 2 | CS固定焦距镜头6MM-百万高清 |
| 13 | 管理软件 | JSPJ1116，JSPJ1631 | 捷顺 | 套 | 1 |  |
| 14 | IC卡发行器 | JSPJ1614C | 捷顺 | 台 | 1 | 通用发行器 |
| 15 | 软件狗 | USB | 捷顺 | 个 | 1 | 通道、巡更 |
| 16 | 全千兆8口网络交换机 | TPLINK | TPLINK | 套 | 2 | 千兆8口 |
| 17 | 综合布线 |  |  | 批 | 1 |  |

- 第四章 维保服务标准

★一、为确保本次维保项目的系统整体运行可靠、系统升级及备品备件，竞标人需提供针对本项目的“维保计划及解决方案”加盖投标人公章。

采购方有权要求中标方保障系统的安全正常运行。中标方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求，采购方有权拒绝在维护保养记录上签字。

二、维保服务的质保期及规范

★凡经过更换的设备及元器件，均保修壹年。

所更换设备及元器件均为原装新品、正品。有专业的维保人员及团队进行故障处理，并提供统一标准的服务规范（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及反馈投诉等）。

三、维保人员

★1．中标人应将其维保人员的身份证明、公司派驻证明、联系方式等相关资料提供给采购人，以便对派驻人员情况的了解及与其在工作中更好地接洽。

2．中标人应确保维保人员的稳定性，以保证向采购人提供合格、连续稳定的维保服务；如确有必要变更，则应提前一周通知采购人。

3．维保人员应遵守采购人相关规章制度， 维保人员驻守期间的行为视为竞标人行为，因维保人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身、财产损害由竞标人承担。

四、维保内容

维保工程合同内容组成，主要分为故障检修、维护保养及定期巡检、维保档案、安全教育及技能培训四部分。

（一）故障检修，主要包括故障响应、故障修复、设备更换及记录存档等。

1．中标人在接到采购人报修通知后，10分钟内确定故障基本类型并应急处理。

2．如故障不能恢复，中标人总部售后服务小组在4小时内到达故障现场，特殊情况2小时内到达故障现场，重要考试期间提前1周进行检修维护，确保设备运行正常，考试当天应有专业维保技术人员驻守现场，若因公司对设备处置维护不当造成考试工作重大失误，公司应承担相应后果及责任。

3．如果故障严重或涉及综合布线故障，中标人总部售后服务小组将在4小时内提出解决方案。

4．如果故障涉及编解码设备、交换机、服务器、存储硬盘、摄像机等重要设备损坏，中标人售后服务小组将在现场与采购人用户部门及采购人资产管理部门进行三方确认，采用返厂维修和设备更换。同时，中标人售后服务小组将在24小时内提供同类备件，恢复系统正常工作。

5．中标人针对本次维保项目，建立应急备品备件库

★（1）普通备件如：摄像机及配套电源、编解码器专用风扇、摄像机、存储硬盘、接插件、应急工具包等，中标人将在采购人用户指挥中心直接建库。

★（2）核心设备如：编解码器、交换机、服务器等，保证采购人设备的备件能在正常服务响应时间内能100%的及时提供。

6．建立故障检修记录标准文本。

（二）维护保养及定期巡检

维护保养，主要包括系统、应用终端及前端、摄像机、防雷、布线及定期巡检等并记录存档。

1．系统运行状态的整体评估。整体评估包括系统中心和接入分中心的运行环境、重要位置的接入摄像机、防雷-综合布线数据存储等。由中标人售后服务小组每月执行1次。评估结论建档。

2．系统数据状态的安全性巡查。对系统存储计划、系统存储状态、存储硬盘、摄像机日-夜视频图像质量巡查。由中标人售后服务小组每周执行1次。巡查结论建档。

3．定期巡检：季度和年度巡检。

季度巡检：每季度中标人售后服务团队组织核心设备原厂技术人员对系统、应用终端及前端、摄像机、防雷、布线等内容进行安全稳定性评估、风险分析以及进入性安全审查，重点防范非法人员以监控网络为入口进入校网进行网络攻击和病毒入侵，对恶意攻击进行安全防护并实现定期安全运维。由此要求投标人必须有能够提供安全检测的能力：①数据包过滤、地址转换、状态检测、策略路由、动态开放端口、IP/MAC绑定、流量会话管理、抗拒绝服务攻击、网络扫描防护的功能，提供用户管控、应用协议控制、应用内容控制、恶意代码防护、应用攻击防护的以及运维管理、安全审计、安全管理、高可用性等安全运维管理功能；②能够实现数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；③检测时具有抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； ④检查时需要对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护。

季度巡检需要售后维护团队提供完整的《安全状况评估报告》，分析校园监控网络存在的安全漏洞情况，提出《整改方案和建议书》。

年度巡检：每年由维护团队组织相关的专家（含硬件软件）对整个系统进行安全检查，尤其是对线路质量和老化程度进行检测，由此提供相应的具有检测能力的资质，年度巡检是对每个硬件设备以及监控网络线路的使用状态进行风险评估，并对下一年可能存在的问题进行风险预测，对设备的状态出具《维保设备及线路使用报告》。

4．建立巡检记录标准文本。

（三）维保档案

维保档案，主要包括建立项目综合布线、设备分布图、中心-分中心设备一览表等文档。

1．项目维保服务档案包括：项目设备分布图、各类设备分布一览表、光纤及综合布线图、设备原始供应时间、设备维修记录、应急备品备件库库存一览表。

2．对维保服务档案进行动态管理，及时调整维保服务时间、采购人及聘请的物业公司管理人员再培训和备品备件库库存。

3．每月度与采购人进行联系会，通报并总结月维保工作情况，了解采购人反馈意见，确定下月的工作重点，提高中标人维保服务的专业水平。

4．建立日、周、月、季度、半年、年度报告标准文本。

乙方必需建立完善的档案制度，制度建设包括：学校技防维保方案、学校技防突发事件应急处置预案、学校技防维保项目档案、学校技防维保故障处置流程档案、学校技防周维保记录档案、学校技防月（季、半年、年）维保记录档案（维保档案中要有文字、数据记录，还要有图片）；学校技防维保单位情况介绍及驻场人员基本情况记录档案、学校技防维保设施设备清单档案、学校技防培训教育档案、学校技防维修更换设施设备档案、学校技防维保建设建议档案、学校技防维保现场项目管理制度、学校技防竣工档案（竣工图纸、竣工资料、工程合同、消防产品说明书）、学校技防维保日常走访制度（过程中签字、汇报、报告）等。

（四）安全教育及技能培训

1. 每年不少于2次技防安全教育（面向全校师生员工），提供技防安全教育方案。

2．每年不少于4次核心设备厂家工程师对监控室从业人员的技能培训。

- 第五章 评分原则

### 本项目采用评分法的原则，其中经济部分50分、技术服务及履约能力50分，共计100分。为保证投标人的技术服务及履约能力，一经发现投标人虚假应标，将被取消中标资格。签订合同时，采购方有权要求中标公司提供各类证书原件，对于不能提供或者提供的资料证书与投标时证明文件不符，将被取消中标资格。

| 评分因素及权值 |  | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济部分(50%) | 投标报价 （50%） | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%。 | 50 |  |
| 技术服务及履约能力(50%) | 维保计划及解决方案得零分的投标人将失去中标候选人资格 |  | 50 |  |
|  | 维保计划及解决方案(25%) | 维保计划及解决方案（25分） 根据招标文件提供的需维保的设备清单，投标人需提供维保计划及解决方案（标准化考场监控、校园视频监控、IP广播及铃声系统、综合布线系统）进行综合评分，优秀得18～25分，良好得10～17分，一般得5～9分，较差得0分。 |  |  |
|  | 企业实力（20%） | 1．项目实施人员配置 （1分） 项目实施负责人具备项目经理认证资格，得1分。提供项目负责人的社保证明及资质证书复印件，加盖投标人公章（原件备查）。 2．售后服务机构设置 （1分） 投标人在重庆本地有售后服务机构，提供售后服务机构证明文件可得 1分。 3．售后服务机构人员配置 （2分） 提供拟安排售后服务人员名单。投标人售后服务人员具有相关资质（华为、思科、锐捷）网络认证工程师4名及以上得2分，2-3名得1.5分，1名得1分，没有不得分，最多可得 2分。提供售后人员投标时间截止前3个月（不含当月）的社保证明及资质证书复印件，加盖投标人公章（原件备查）。 4．投标人资质证明 （14分） 4.1投标人具有重庆市城乡建设委员会颁发的电子与智能化工程专业资质证书，得2分，不提供不得分。 4.2投标人具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质证书，得3分，不提供不得分。 4.3投标人具有中国通信企业协会颁发的通信线路或综合代维范围的“通信网络代维企业资质等级证书”，得2分，不提供不得分。 4.4投标人具有重庆市国家保密局颁发的涉密信息系统集成证书，得3分，不提供不得分。 4.5投标人具有中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书，得2分，不提供不得分。 4.6投标人具有有效的ISO9001认证，且具有有效的ISO14001或GB/T28001（或OHASA18001）认证，得2分。投标人仅具有有效的ISO9001认证，得1分。投标人不具有有效的ISO9001认证，得0分。（提供投标人加盖鲜章的认证复印件，原件备查（未提供备查原件视为不具有）） 5．备品备件及易损件 （2分） 根据为满足售后服务所配备的装备情况和常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及合理性进行综合评分，优秀得2分，良好得1.5分，一般得1分，较差得0分。 |  | 投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；投标人授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。 开标现场在发证机关指定网站核验投标人各类资质证明 |
|  | 业绩 （5%） | 2018年至今投标人须在重庆本地具有5例以上超过50万合同金额的相似案例（合同内必须有监控或广播相关类目）并提供销售合同复印件，超过5例（或5例）可得5分，每少1例扣1分。以提供的销售合同复印件为准并加盖投标人公章，原件备查。 |  | 提供证明材料复印件并加盖单位鲜章，原件备查。 |

- 第六章 投标文件格式

一、投 标 函

（采购人）：

我方全面研究了“  ”项目招标文件（  ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方已详细研究了招标文件的所有内容，包括答疑(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

2、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币    万元（大写：）。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件正本  份，副本  份。

5、我方愿意提供贵学院可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

二、法定代表人授权书

__________________（采购人）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “ ” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日    期：

（若法定代表人亲自参加投标活动，需提供法定代表人身份证明，格式如下）

法定代表人身份证明书

×××（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任×××（董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

×××公司（单位全称加盖公章）

×年×月×日

法定代表人住址：

电话：

附：法定代表人身份证身印件

三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

四、投标人报价表

| 序号 | 维保项目名称 | 维保清单及单价 | 数量 | 价格（元） | 维保时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化考场监控 | 以附件形式提供 | 1套 |  | 3年 |
| 2 | 校园视频监控 | 以附件形式提供 | 1套 |  | 3年 |
| 3 | IP广播及铃声系统 | 以附件形式提供 | 1套 |  | 3年 |
| 4 | 综合布线系统 | 以附件形式提供 | 1套 |  | 3年 |
| 5 | 教学楼大屏显示系统 | 以附件形式提供 | 1套 |  | 3年 |
| 6 | 校门车辆道闸系统 | 以附件形式提供 | 1套 |  | 3年 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

注：投标人根据详细的维保设备清单提供相应单价，以附件的形式附在报价表后。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

五、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间或在建 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

六、技术应答表

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

七、商务应答表

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
九、近一年财务报表及审计报告

（根据招标要求由投标人自行编写）
十、实施周期、售后服务、培训计划及知识产权等

（根据招标要求由投标人自行编写）

十一、承诺函

__________________（采购人）：

本公司作为参加本次招标的供应商，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

4、具有履行合同所必需的专业技术能力和公司规模；

5、参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；

6、具有完善的质量保证和售后服务体系；必须提供原厂针对本次项目加盖公章的授权函原件及原厂售后服务承诺书原件；

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

十二、其他