| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 技术参数 | 参考品牌 | 单价 （万元） | 台件数 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 中低精度全站仪 | 2秒 | 苏州一光、南方测绘、中海达、博飞等 |  | 15 |  |
| 2 | 水准仪 | DS3 | 3mm | 南京日华 |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |